## Casos d'exit
Tasca T1.2 Elaboració d'un segon informe dels casos d'exit en regeneració d'aigües.
Entitat responsable | Referència | Nom de l'esquema de reutilització | Estatus | Fonts d'informació | País | Zona | Ús final (segons Real Decreto) | Ús final (segons UE) | Ús final (segons SAD SUGGEREIX) | Emplaçament | Latitud | Longitud | Entitat gestora | Context | Usuari/s finals | Tecnologies utilitzades (desprès del tractament secundari) | Cabal de disseny | Any d'inici | Any finalització | Tipologia de la planta | Comentaris i/o observacions
|  |  | Funcionament; revisió; proves; tancada | Recursos online disponibles |  | e.g. Comunitat autònoma, regió... | Real Decreto 1620/2007 | REGLAMENT (UE) 2020/741 | SAD SUGGEREIX | Zona geogràfica concreta on es troba la planta |  |  | Nom de l'administracio o empresa | Breu descripció de les necessitats | e.g. Ciutat de Tossa de Mar; Agricultors del delta de l'Ebre... | Descripció de l'esquema de tractament | Capacitat màxima que es podria assolir (m3 / dia) | Any de posada en funcionament de la planta | Any de tancament de la planta | e.g. Demostrativa, projecte R+D, per ús industrial...
ICRA | 1 | Whittier Narrows Water Reclamation Plant (WNWRP) | Funcionament | 1; 100; 101; 102 | EEUU | California | 5.1 | E | Altres | Comptat de Los Angeles (Montebello) | 34.031 | -118.066 | EPA |  |  | MeF > SAT > Cl2 | 56781 | 1962 |  | EDAR Urbana
ICRA | 2 | New Goreangab | Funcionament | 1; 5 | Namibia |  | 6 | F | SAD12 | Windhoek | -22.527 | 17.0505 | Wibdhoek Goreangab Opreating Company |  |  | O3 > DAF > RSF > O3 >BAC > GAC > UF > CL2 | 25003.5 | 2002 |  | EDAR Urbana
ICRA | 3 | Water Factory 21 | Tancada | 1; 4; 103 | EEUU | California | 5.1 | E | Altres | Comptat d'Orange | n.a. | n.a. | Orange County Sanitation District |  |  | LiS > MeF > GAC > Cl2 > RO > AOP (UV/H2O2) | 77726 | 1976 | 2004 | EDAR Urbana
ICRA | 4 | Growndwater Replenishment System | Funcionament | 1; 2; 6; 104 | EEUU | California | 5.1 | F | Altres | Comptat d'Orange | 33.6402 | 117.9591 | Orange County Water District i Orange County Sanitation District |  |  | Cl2 > MF > RO > AOP (UV / H2O2) | 378000 | 2008 |  | EDAR Urbana | Us per evitar intrusió salina.
ICRA | 5 | Upper Occoquan Service Authority | Funcionament | 1; 2 | EEUU | Virginia | 5.1 | F | Altres | Comptat de Fairfax | 38.8106 | 77.4621 | Upper Occoquan Service Authority |  |  | LiS > MeF > GAC > Cl2 > ClNh | 245488.86 | 1978 |  | EDAR Urbana
ICRA | 6 | Hueco Bolson Recharge Project | Funcionament | 1; 105; 155 | EEUU | Texas | 5.2 | F | Altres |  | 31.9464 | -106.3533 | El Paso Water Utilities/Public Service Board (EPWU) |  |  | PAC > LiS > MeF > O3 > GAC > O3 > Cl2 |  | 1985 |  | EDAR Urbana
ICRA | 7 | Clayton County Water Authority | Funcionament | 1; 107; 131 | EEUU | Georgia | 6 | F | Altres | Comptat de Clayton | 33.5166 | -84.37 | Clayton County Water Authority |  |  | Lap > UV > CL2 | 1514 | 1985 |  | EDAR Urbana
ICRA | 8 | West Basin water recycling plant | Funcionament | 1; 96 | EEUU | Georgia |  |  |  |  | 33.9099 | 118.3922 | West Basin Municipal Water District |  |  | MF > RO > AOP (UV / H2O2) > ClNh | 151416 | 1995 |  | EDAR Urbana
ICRA | 9 | Langfort Water Treatment Works | Funcionament | 1; 2; 108; 109 | Regne Unit | Chelmsford | 6 | F | SAD11 |  | 51.7517 | 0.65361 | Essex ans Suffolk Water |  |  | UV | 6850 | 1997 |  | EDAR Urbana | Dissenyat per mantenir cabal ecològic.
ICRA | 10 | F. Wayne Hill Water Resources Center (Gwinnett County) | Funcionament | 1 | EEUU | Georgia | 6 | F | Altres | Comptat de Gwinnett | 34.0612 | 84.0161 | Gwinnett County Department of Water Resources |  |  | CPR > UF > O3 > GAC | 37854 | 1999 |  | EDAR Urbana
ICRA | 11 | Scottsdale Water Campus | Funcionament | 1; 112; 113; 114 | EEUU | Arizona | 6 | F | Altres |  | 33.6608 | 111.8944 | Water Reuse Arizona |  |  | MeF > MF > RO > Cl2 | 4657534 | 1999 |  | EDAR Urbana
ICRA | 12 | Water Production Centre Torreele | Funcionament | 1; 2; 116 | Bélgica |  | 6 | F | Altres | Wulpen | 51.0969 | 2.6778 | Water Company of Veurne-Ambacht |  |  | UF > RO > UV | 8637.57 | 2002 |  | EDAR Urbana
ICRA | 13 | Leo J. Vander Lans Advanced Water Treatment Facility | Funcionament | 1; 132; 156 | EEUU | California | 5.2 |  |  | Districte de California del Sud | 33.841 | -118.1529 | WRD |  |  | MF > RO > UV | 30283 | 2005 |  | EDAR Urbana
ICRA | 14 | Chino Basin groundwater recharge project | Funcionament | 1; 120; 133 | EEUU | California | 5.1 | F | SAD11 |  | 34.0786 | -117.7044 | Inland Empire Utilities Agency |  |  | MeF > SAT > Cl2 | 101300 | 2007 |  | EDAR Urbana
ICRA | 15 | Lone Tree Creek Water Reuse Facility (LTCWRF) | Funcionament | 1; 134 | EEUU | Colorado | 2.1 |  | SAD4 | Comptat d'Arapahoe | 39.5524 | -104.7797 | Arapahoe County Water and Wastewater Authority |  |  | MeF > RO > AOP (UV / H2O2) > Cl2 | 9085 | 2009 |  | EDAR Urbana
ICRA | 16 | Outeniqua WWTW (George, Sudàfrica) | Funcionament | 1 | Sudàfrica | El Cap Occidental | 6 |  | SAD12 | George | -33.9923 | 22.4246 | George Municipality |  |  | UF > Cl2 | 10000 | 2009 | 2010 | EDAR Urbana
ICRA | 17 | Binney Water Purification Plant (Prairie Waters Project) | Funcionament | 1; 122; 123; 124; 125 | EEUU | Colorado | 6 | F | SAD12 | Aurora | 39.6232 | -104.6685 |  |  |  | RBF > AOP (UV /H2O2) > BAC > GAC > Cl2 | 189271 | 2010 |  | EDAR Urbana
ICRA | 18 | Beaufort West | Funcionament | 1; 126; 135 | Sudàfrica |  | 6 | F | SAD12 |  | -32.3806 | 22.5872 | Beaufort West Municipality |  |  | MeF > UF > RO > AOP (UV / H2O2) >Cl2 > | 2300 | 2010 |  | EDAR Urbana
ICRA | 19 | Terminal Island Water Reclamation Plant | Funcionament | 1; 138; 158 | EEUU | California | 3.1 (a i b) |  | SAD9 | Comptat de Los Angeles | 33.8368 | -118.2027 | WRD |  |  | MF > RO | 45425 | 2012 |  | EDAR Urbana
ICRA | 20 | Big Spring |  | 1; 2; 136; 137 | EEUU | Texas | 5.2 | F | SAD12 |  | 32.2442 | -101.4541 |  |  |  | MF > RO > AOP (UV / H2O2) > BMF > Cl2 | 13638.27 | 2013 |  | EDAR Urbana
ICRA | 21 | Beenyup groundwater replenishment scheme | Funcionament | 1; 139; 159 | Austràlia |  |  |  |  | Perth | -31.7838 | 115.7768 | Water Corporation |  |  | UF > RO > UV |  | 2016 |  | EDAR Urbana
ICRA | 22 | Cloudcroft | Proves | 1; 127; 153 | EEUU | New Mexico | 6 | F | SAD12 |  | 32.9582 | -105.7419 |  |  |  | MBR > Cl2 > RO > AOP (UV / H2O2) > BMF > UF > UV > GAC > Cl2 | 681 | 2018 |  | EDAR Urbana
ICRA | 23 | Steven M Clouse Water Recycling Center (Dos Ríos)​ | Funcionament | 7; 128; 129; 140 | EEUU | Texas​ |  |  |  |  | 29.2385 | -98.4307 | San Antonio Water System (SAWS) |  | San Antonio Water System​ | F> Cl2 | 473.125​ | 1996 |  | EDAR Urbana
ICRA | 24 | San José Creek​ Water Reclamation Plant | Funcionament | 93; 94 | EEUU | California​ | 1.2 | E | Altres | San José-California | 37.4328 | -121.945 | City of San José’s Environmental Services Department | Reutilitzar l'aigua tractada (20%) per a diferents usos urbans i per a abocar al riu (80%). | South Bay water recycling (emmagatzamatge), San Jose | MEF > Cl2 | 398.560​ | 1998 | en funcionament | EDAR Urbana
ICRA | 25 | Grownd Water Replenishment System (GWRS​) | Funcionament | 6 | EEUU | California​ | 5.1 | E | SAD11 | California | 37.2484 | -121.8736 | Orange county water district | Tractar aigua de sortida d'EDARs que previament s'enviava al oceà per a recàrrega d'aqüífers. | Orange County Water District / Orange County SanitationDistrict​ | MF/RO + UV+H2O2 | 378.540​ | 2008 | en funcionament | EDAR Urbana
ICRA | 26 | Edward C.LittleWater RecyclingFacility​ | Funcionament | 95; 96 | EEUU | California​ |  |  |  | L.A. | 33.9092 | -118.3923 | West Basin Municipal Water District | Tractaments terciaris repartits per la ciutat per proporcionar aigua de diferents qualitats segons les necessitats del usuari final. | El Segundo i Los Angeles​ (Industrial, agricultura, recarrega aqüífers) | O3+MF+RO | 151.000​ | 1995 | en funcionament | EDAR Urbana
ICRA | 27 | Orange County South Water Reclamation Facility​ |  |  | EEUU | Orlando-Florida |  |  |  | Orlando | 33.4671 | -117.685 | Orange County Utilities |  | Orange County Utilities​ | F> D | 162.755​ |  |  | EDAR Urbana
ICRA | 28 | South Cross Bayou WRF​ | Funcionament | 97; 98; 130; 141 | EEUU | Florida​ | 2.1 |  |  | Pinellas County-Florida | 27.8246 | -82.7411 | Pinellas County Water/Sewer Utilities | Utilitzar l'aigua regenerada per a usos agricoles i urbans no potables. | Pinellas County​ | MeF > Cl2 (agricultura) o UV (abocar riu) | 124.905​ | 1962 | en funcionament | EDAR Urbana
ICRA | 29 | Bakersfield WWTP​ | Funcionament | 142; 143 | EEUU | California​ |  |  |  | Bakersfield | 35.3281 | -118.9733 | Bakersfield Public Works |  | Kiewit​ | MeF + Cl2 | 121.120​ |  |  | EDAR Urbana
ICRA | 30 | Michelson WRF​ | Funcionament | 144 | EEUU | California​ |  |  |  |  | 33.6649 | -117.8391 | Irvine Ranch Water District |  | Irvine Ranch Water District​ | UV​ | 105.980​ | 1967 | en funcionament | EDAR Urbana
ICRA | 31 | Changi BEWG-UESH NEWater plant | Funcionament | 7; 8 | Singapur |  | 6 | F | Altres |  | 1.3164 | 104.0044 | PUB |  | PUB | MF/UF + RO + UV​ | 228000 | 2017 |  | EDAR Urbana
ICRA | 32 | Kranji NEWater plant​ | Funcionament | 99; 145 | Singapur | Kranji-Singapore | 3.1 (a i b) | E | SAD9 | Kranji | 1.428 | 103.7605 | PUB | Proporcionar aigua reciclada a industries de la zona | PUB | MF + RO + UV​ | 148.000​ | 2002 | en funcionament | EDAR Urbana
ICRA | 33 | Bedok NEWater plant​ | Funcionament | 145 | Singapur |  | 3.1 (a i b) | E | SAD9 |  | 1.3232 | 103.9594 | PUB |  | PUB | MF/UF + RO + UV​ | 125.000​ | 2003 |  | EDAR Urbana
ICRA | 34 | Shafdan Water Reclamation Project (SAT)​ | Funcionament | 7; 121; 146 | Israel |  | 5.1 | F | SAD12 |  | 32.1016 | 34.9025 | Mekorot |  |  | SAT​ | 397000 | 1977 |  | EDAR Urbana
ICRA | 35 | Haifa WWTP/Kishon Complex​ | Funcionament | 146 | Israel |  | 2.1 | A | SAD4 |  |  |  | Mekorot |  |  | F> D | 120.000 | 2018 |  | EDAR Urbana
ICRA | 36 | Western Treatment Plant​ | Funcionament | 7; 147 | Austràlia | [5 empty] | -37.9306 | 144.6367 | Melbourne Water |  | Melbourne Water​ | AOP | 109.590​ |  |  | EDAR Urbana
ICRA | 37 | Eastern Treatment Plant​ | Funcionament | 148 | Austràlia | [5 empty] | -38.0609 | 145.1752 | Melbourne Water |  | Melbourne Water​ | O3 > Biof > UV > Cl2 | 330.000​ | 1975 |  | EDAR Urbana
ICRA | 38 | Gibson Island AWTP​ | Funcionament | 149 | Austràlia |  | 6 | F | SAD12 |  | -27.4388 | 153.1173 | Queensland Urban Utilities (Queensland Government) |  | Queensland Government ​ | RO​ | 93.150​ |  |  | EDAR Urbana
ICRA | 39 | Luggage Point AWTP​ | Funcionament | 150 | Austràlia |  | 6 | F | SAD12 |  | -27.3796 | 153.1488 | Queensland Urban Utilities (Queensland Government) |  | Queensland Government ​ | RO​ | 70.000​ | 2011 |  | EDAR Urbana
ICRA | 40 | Bundamba AWTP​ | Funcionament | 151 | Austràlia |  | 3.1 (a i b) | F | SAD9 |  | -27.5961 | 152.8105 | Queensland Urban Utilities (Queensland Government) |  | Queensland Government ​ | RO​ | 66.000​ | 2008 |  | EDAR Urbana
ICRA | 41 | St. Marys AWTP​ | Funcionament | 152 | Austràlia | [5 empty] | -33.7352 | 150.7699 | Sydney Water Corporation​ |  | Sydney Water Corporation​ | UF > RO​ | 64.000​ |  |  | EDAR Urbana
EURECAT | 42 | Burgsvik WTP | Proves | 9 | Suècia | Gotland | 2.2 | C | SAD4 | Visby | 57.4679 | 18.487 | VEOLIA | Estudi pilot per incrementar disponiblitat d'aigua | Regió Gotland | UF > RO (despres del primari, direct treatment) | 10500 | 2020 | 2022 | Demostrativa R+D
EURECAT | 43 | Athens Urban Tree Nursery | Proves | 9 | Grècia | Atenes | 2.2 | C | SAD4 | Goudi Park | 38.4897 | -122.7679 | Goudy Park | Estudi pilot per incrementar disponiblitat d'aigua | Urban tree nursery | MBR | 25 | 2020 | 2022 | Demostrativa R+D
EURECAT | 44 | Westland/Niew Prinseland | Funcionament | 9 | Països Baixos | Westland | 6 | F | SAD4 | Niew Prinseland | -42.7182 | 170.9641 | Westland Council | Reutilització aigua hivernacles | Hivernacles | AOP | 10 | 2020 | 2022 | Demostrativa R+D
EURECAT | 45 | La Trappe | Proves | 9 | Països Baixos | Hoge Hoek | 3.1 (c) | E | SAD10 | Berkel | 51.5436 | 5.1287 | La Trappe Brewery | Reutilització aigua per reg o neteges | La Trappe Brewery | UF> RO | 438 | 2020 | 2022 | Demostrativa R+D
EURECAT | 46 | Rosignano | Proves | 10 | Itàlia | Liorna | 2.2 | C | SAD4 | Rosignano | 43.5579 | 10.3089 | Consorzio ARETUSA | Estudi pilot per incrementar disponiblitat d'aigua | ARETUSA | CoFo> MeF> Cl2 | 600 | 2021 | 2024 | Demostrativa R+D
EURECAT | 47 | Nafplio | Proves | 10 | Grècia | Argòlida | 3.1 (a i b) | E | SAD10 | Nafplio | 38.1071 | 23.7277 | Administració municial d'Argòlida | Estudi pilot per reutlizar aigua industrial | Alberta | AOP | 10 | 2021 | 2024 | Demostrativa R+D
EURECAT | 48 | Ostrava | Proves | 10 | República Txeca | Moràvia i Silèsia | 3.1 (a i b) | E | SAD10 | Ostrava | 49.8555 | 18.2462 | Breweries, administració pública d'aigües local | Estudi pilot per reutlizar aigua residual industrial en una industria cervesera per usos secundaris | Aqualia |  | 50 | 2021 | 2024 | Demostrativa R+D
EURECAT | 49 | Tain | Proves | 10 | Regne Unit | Escòcia | 3.1 (a i b) | E | SAD10 | Tain | 57.8176 | -4.0579 | Whisky destillery | Estudi pilot per reutlizar aigua residual industrial en una destileria | Glenmorangie distillery​ | AnMBR > RO | 1 | 2021 | 2024 | Demostrativa R+D
EURECAT | 50 | Kalundborg | Proves | 10 | Dinamarca | Kalundborg | 3.1 (a i b) | E | SAD9 | Kalundborg | 55.6658 | 11.1034 | The Kalundborg Symbiosis | Estudi pilot per reutlizar aigua residual industrialen una industria bioquimica | novozymes | AOP> Biof >UF > RO | 24 | 2021 | 2024 | Demostrativa R+D
EURECAT | 51 | Domestic Wastewater Treatment Plant (DWWTP) | Proves | 11 | Grècia | Regió de Lesvos | 1.1 | E | SAD1 | Lesvos | 39.1294 | 26.5455 | Kara Tepe | Estudi pilot per reutilitzar aigua domèstica | Antissa Village | AOP>CWT>Cl2 | 10 - 100 | 2018 | 2022 | Demostrativa R+D
EURECAT | 52 | Integroil Water Reclamation System | Funcionament | 12 | Turquia | Kocaeli | 3.1 (a i b) | E | SAD9 | Izmit | 39.7531 | 33.4634 | ACCIONA | Sistema integral per a la recuperació d'aigua en el sector petroquímic i energètic | TÜPRAS | CMS > AOP > RO | 10 | 2016 | 2019 | Tract. Industrial
EURECAT | 53 | Mobile Filtration System | Tancada | 14 | Països Baixos | Hoek | 3.1 (a i b) | E | SAD9 | Hoek |  |  | Dow, Yara, BASF | Sistema mòbil per a la recuperació d'aigües salobres/salmorres a través de filtració | Petroquímica - Industrial | MF |  | 2016 | 2020 | Tract. Industrial
EURECAT | 54 | Millora tractament secundari d'EDARs + Filtració (LIFE GreenSewer) | Funcionament | 15 | Espanya | Galícia | 1.2 | F | SAD2 | Ares | 41.6236 | -4.7018 | CETIM, Socamex | Sistema de millora en el tractament integral d'aigua residual en EDAR | EDARs | NF> RO | 10 | 2018 | 2021 | Demostrativa R+D
EURECAT | 55 | Millora tractament secundari d'EDARs + Filtració (LIFE Phoenix) | Funcionament | 15 | Portugal | Mafra | 1.2 | F | SAD2 | Abrunheira | 38.7197 | -9.1438 | CETIM, Adp - Águas De Portugal Serviços Ambientais, S.A | Sistema de millora en el tractament integral d'aigua residual en EDAR | EDARs | NF> RO | 10 | 2018 | 2021 | Demostrativa R+D
EURECAT | 56 | RO en sistema de tractament miner | Funcionament | 16 | Espanya | Andalusia | 3.1 (a i b) | E | SAD9 | Huelva | 41.6245 | 1.866 | CETaqua | Sistema de recuperació d'aigües de mineria/metal·lúrgia | Mineria Huelva | RO (ultra-high-pressure RO) | 22 | 2018 | 2022 | Tract. Industrial
EURECAT | 57 | Filtració per a industria petroquímica | Funcionament | 17 | Espanya | Catalunya | 3.1 (a i b) | E | SAD9 | Tarragona | 41.1016 | 1.1862 | Eurecat | Sistema de recuperació d'aigua residual de petroquímica | Dow Chemical Ibérica | UF > RO | 55000 | 2016 | 2020 | Tract. Industrial
EURECAT | 58 | Torre Marimón | Funcionament | 18 | Espanya | Catalunya | 2.1 | A | SAD4 | Caldes de Montbuí - Torre Marimón | 41.6131 | 2.1699 | Gestió Municipal de Serveis de Caldes SA | Sistema terciari | Agricultors de la zona | CWT | 1 | 1985 | en funcionament | Tract. Industrial
EURECAT | 59 | Aigues de la Costa Brava WWTP | Funcionament | 18 | Espanya | Catalunya | 1.2 | F | SAD1 | El Port de la Selva | 41.8782 | 3.1465 | Aigües de la Costa Brava | Sistema de membranes per a la millora del sistema terciari de depuració | Ciutats de la Costa Brava | RSF>UV>Cl2 + RO | 25 | 1997 | en funcionament | EDAR Urbana
EURECAT | 60 | Old Ford Water Recycling Plant | Funcionament | 18 | Regne Unit | Londres | 1.1 | E |  | Queen Elisabeth Olympic Park | 51.0626 | -0.038673 | Thames Water Utilities Limited (TWUL) | Governança i acceptació pública sobre la reutilització de l'aigua | Jardins/carrers de Londres | MBR>UF>GAC>Cl2 | 574 | 2011 | en funcionament | EDAR Urbana
EURECAT | 61 | Les Sables d'Olonne WWTP | Funcionament | 18 | França | Vendée | 5.2 | E | SAD11 | Vendée | 46.7663 | -2.0406 | Vendée Eau - Les Sables d'Olonne | Recàrrega del reservori Jaunay | Vendée, Costa oest de França | FiQu >CWT | 3600 | 2014 | en funcionament | EDAR Urbana | El tractament fisico químic és un terciari
EURECAT | 62 | Fiordelisi WWTP | Funcionament | 18 | Itàlia | Foggia | 2.1 | A | SAD4 | Puglia Region | 41.4822 | 15.5964 | Capitanata | Reutilització d'aigua en zona agrícola i agroindustrial, per a neteja de verdura /fruita | Agricultors de Capitanata | FiQu >UV | 300 | <1998 | en funcionament | Tract. Industrial | El tractament fisico químic és un terciari
EURECAT | 63 | Riu-Sec WWTP - Sabadell | Funcionament | 18 | Espanya | Catalunya | 1.2 | F | SAD1 | Sabadell | 41.5166 | 2.1014 | CASSA | Reutilització per a reg urbà (neteja de carrers, reg de jardins, camps de golf) | Ciutat de Sabadell | FSMB>UV>Cl2 | 60000 | 1992 | en funcionament | EDAR Urbana
EURECAT | 64 | Wetland Construït a Codorniu | Funcionament | 19 | Espanya | Catalunya | 3.1 (c) | E | SAD9 | Sant Sadurní d'Anoia | 41.4338 | 1.7968 | Caves Codorniu SA | Tractament terciari per a la reutilització industrial de la seva aigua residual | Codorniu | CWT | 2.5 | 2016 | 2018 | Tract. Industrial | El Wetlant té substrat de suro.
EURECAT | 65 | EDAR Talavera de la Reina | Funcionament | 20 | Espanya | Castella-La Mancha | 1.2 | F | SAD1 | Talavera de la Reina | 39.9184 | -4.8769 | AQUALIA | Tractament terciari per a la reutilització d'aigua urbana i recuperació de nutrients | Agricultors de la zona | DS > Cl2 | 30 | 1997 | en funcionament | Tract. Industrial
EURECAT | 66 | Fundación Pública Andalusa CENTA | Funcionament | 20 | Espanya | Andalusia | 1.2 | F | SAD1 | Carrión de los Cespedes | 37.36 | -6.3323 | CENTA - Centre d'Investigació | Tractament terciari per a la reutilització d'aigua urbana i recuperació de nutrients | Agricultors de la zona | DS > Cl2 | 25 | 2019 | en funcionament | Tract. Industrial
CWP | 67 | Cas 1 Empresa ACO | Tancada |  | Espanya | León | 3.1 (c) | E | SAD6 |  | n.a. | n.a. | ACO | Reutilització de l'aigua de refrigeració del procès làctic | La pròpia empresa | NEU >Cl2 | 80 | 2020 | 2020 | Tract. Industrial
CWP | 68 | Cas 2 Empresa ACO | Tancada |  | Espanya | Vigo | 1.2 | E | SAD2 |  | n.a. | n.a. | ACO | Reutilització de l'aigua d'una zona inundable per a reg | Zones urbanes | MeF > Cl2 | 1500 | 2020 | 2020 | Tract. Industrial
CWP | 69 | Cas 1 Empresa Bluengin | En construcció | 21 | Espanya | Maresme | 1.1 | D | SAD1 |  | n.a. | n.a. | Bluengin | Reduïr el risc de contaminació a pous i mines circundants i resoldre la manca d'aigua generalitzada | La pròpia finca | CWT | 1.6 | 2020 |  | EDAR Urbana
CWP | 70 | Cas 2 Empresa Bluengin | En construcció | 21 | Espanya | Vallès Oriental-Montseny | 1.1 | D | SAD1 |  | n.a. | n.a. | Bluengin | Reduïr el risc de contaminació a pous i mines circundants i resoldre la manca d'aigua els mesos d'estiu | La pròpia finca | CWT | 2 | 2020 |  | EDAR Urbana
CWP | 71 | Cas 1 Empresa Remosa | Funcionament |  | Espanya | Tarragona | 1.2 | D | SAD2 |  | n.a. | n.a. | Remosa |  | Camps de Golf | FSMB > Cl2 | 55 | 2020 |  | Tract. Industrial
CWP | 72 | EDAR La Gavia | Funcionament | 22; 23 | Espanya | Mardid | 1.2 | D | SAD2 | Villa de Vallecas | 40.3506 | -3.6595 | Canal de Isabel II | Reg de parcs i zones verdes | Entitat Municipal | COFO >MeF > UV >Cl2 | 43200 | 2009 | n.a. | EDAR Urbana
CWP | 73 | UTE Filtro Verde - Sueca | Funcionament | 24; 25 | Espanya | Comunitat Valenciana; La Ribera Baixa | 5.4 | E | SAD11 | Sueca | 39.2477 | -0.26161 | EPSAR | L'element que fa aquesta obra especial és que es tracta d'un Parc Natural amb usos recreatius (vedat de caça) i usos agrícoles (arrossars) que requereixen que el 90% de l'espai en què es desenvolupa l'obra estigui 10 mesos a l'any inundat amb 50 cm d'aigua en flux constant. Així mateix, el terreny és sedimentari i guanyat al mar, pel que té molt baixa capacitat portant, la qual cosa ha requerit pilotatge en les estructures. Millora de les aportacions hídriques al Parc Natural de l'Albufera | Parc natural de l'Albufera | COFO > MeF > UV | 18000 | 2010 |  | EDAR Urbana
CWP | 74 | EDAR Roquetas de Mar | Funcionament | 26 | Espanya | Andalucía; Almería | 4.1 | D | SAD2 | Roquetas de Mar | 36.7822 | -2.6169 | CIAP / Hidralia / Ayuntamiento de Roquetas de Mar | Reutilització de les aigües residuals en el Campo de Dalías per a reutilització en reg de zones verdes i de camps de golf. | AYTO. ROQUETAS / AYTO DE VÍCAR Y LA MOJONERA / JUNTA CENTRAL USUARIOS LEVANTE ALMERIENSE / CAMPOS DE GOLF LA ENVÍA Y PLAYA SERENA | RSF + OI + AOP | 18360 | 2006 | en funcionament | EDAR Urbana | Presenta estacionalitat.
CWP | 75 | EDAR El Ejido | Funcionament | 27; 118 | Espanya | Andalucía; Almería | 1.2 | E | SAD2 | El Ejido | 36.746 | -2.8126 | CIAP / Aqualia /Sogesur S.A. - Inima | Alleugerir el dèficit hídric del aqüifer del Poniente Almeriense, reduint l'extracció dels volums d'aigua dels pous que actualment prestaven aquest servei. Recuperació del aqüífer del Poniente Almeriense. També s'utilitza per al reg de zones erdes públiques i privades de El Ejido y de la barriada de Almerimar, així com camps de Golf de la zona. | AYUNTAMIENTO EL EJIDO / JUNTA CENTRAL USUARIOS PONIENTE ALMERIENSE | RSF + OI > AOB | 11760 | 2006 | en funcionament | EDAR Urbana
CWP | 76 | EDAR Adra | Funcionament | 28; 119 | Espanya | Andalucía; Almería | 4.1 | E | SAD2 | Adra | 36.7469 | -2.9936 | CIAP / Aqualia /Sogesur S.A. - Inima | Reutilització de les aigües residuals en el Campo de Dalías i millora de les infraestructures dels regs de la zona Poniente de Adra. Per a reg de zones verdes, camps de conreu i camps de golf. | Ajuntament d'Adra ADRA | RSF > COFO > Cl2 | 6720 | 2006 | en funcionament | EDAR Urbana | Presenta estacionalitat.
CWP | 77 | EDAR Arroyo del Soto | Funcionament | 29 | Espanya | Comunidad de Madrid | 1.2 | E | SAD2 | Móstoles | 40.3292 | -3.8951 | Canal de Isabel II | Ús municipal, reg de zones verdes i neteja de carrers | Ajuntament de Móstoles | FiQu > RSF > UV > Cl2 | 9600 | 2007 | en funcionament | EDAR Urbana
CWP | 78 | EDAR Torrejón de Ardoz | Funcionament | 30 | Espanya | Comunidad de Madrid | 3.1 (a i b) | E | SAD9 | Torrejón de Ardoz | 40.4351 | -3.481 | Canal de Isabel II | Per a usos industrials de reg de zones verdes i neteja de carrers. |  | COFO > MeF > UV > Cl2 | 9600 | 2009 | en funcionament | EDAR Urbana
CWP | 79 | EDAR Font De La Pedra | Funcionament | 31 | Espanya |  | 3.1 (a i b) | E | SAD9 |  | 38.7791 | -0.41655 | EPSAR | Reutilización del caudal depurado para poder aliviar la presión sobre el acuífero de Mariola. Per a usos industrials de reg de zones verdes i neteja de carrers. | Ayuntamientos de Muro y l'Alqueria d'Asnar / Industrias: Colorprint Fashion, Antecuir, Estampados Prato, Papelera de l'Alqueria | MeF > UF > UV > Cl2 | 9600 | 2009 | en funcionament | EDAR Urbana
CWP | 80 | EDAR Golf La Roca | Funcionament | 32 | Espanya | Catalunya; Barcelona | 4.1 | E | SAD2 | La Roca del Vallès | 41.6161 | 2.3597 | Companyia General d'Aigües de Catalunya S.A. | Millora de la qualitat de l'aigua de sortida de l'EDAR de la Roca del Vallès per a ser reutilitzada pel reg del camp de Golf de La Roca. Per a reg de camps de Golf. | Golf La Roca | MeF > UV > Cl2 | 1920 | 2014 | en funcionament | Ambiental | Funciona de febrer a desembre.
CWP | 81 | EDAR Ría del Eo | Funcionament | 33; 106 | Espanya | Asturias; Castropol | 1.2 | E | SAD2 | Castropol | 43.5039 | -7.0399 | Consorcio de Aguas de Asturias | Millora de la qualitat de sortida de l'aigua de l'EDAR per a rec de zones verdes i us con a aigua de rentat en industries. A més, essent l'abocament en un àrea especialment sensible com la Ría del Eo, el projecte es va dissenyar amb tractament terciari. L'aigua es fa servir per a reg de zones verdes i per a rentats industrials. | EDAR Ría del eo | MeF > UV | 4164 | 2015 | en funcionament | EDAR Urbana
CWP | 82 | SITRA Toledo | Funcionament | 34; 35 | Espanya | Toledo; | 1.2 | E | SAD2 | Toledo | 39.9779 | -0.080196 | Parc temàtic Puy Du Fou | Reg de zones verdes dins la pròpia EDAR i el par temàtic. Millora de la qualitat de sortida de l'aigua de l'EDAR per a ús dins la propia EDAR i el parc temàtic. | Parc temàtic Puy Du Fou España | MeF > UV | 1440 | 2019 | en funcionament | EDAR Urbana
CWP | 83 | UTE Villafranca del Cid | Funcionament | 36 | Espanya | Comunitat Valenciana; Castelló | 3.1 (a i b) | E | SAD9 | Castelló | 40.425 | -0.25102 | EPSAR | Millora de la qualitat de sortida de l'aigua de l'EDAR per a ús dins la propia EDAR |  | MeF > Cl2 | 840 | 2019 | en funcionament | EDAR Urbana
CWP | 84 | EDAR Montornés del Vallès | Funcionament | 37 | Espanya | Catalunya; Barcelona | 3.1 (a i b) | E | SAD9 | Montornès del Vallès | 41.5432 | 2.2388 | Consorsi Besós Tordera | Millora de la qualitat de l'aigua de sortida de l'EDAR per usarla en aigües de servei a l'EDAR de Montornés del Vallès (reg, serveis interns a la planta, preparacio de pirolectròlit, assecatge tèrmic) l’EDAR Montornès del Vallès (usos interns de l'EDAR): · Reg. · Serveis interns de planta. · Preparació de polielectròlit. · Assecatge tèrmic. | EDAR de Montornès del Vallès; Polígon industrial | MeF > UV > Cl2 | 2400 | 2020 | en funcionament | EDAR Urbana
CWP | 85 | Alguazas | Funcionament | 38; 39; 40; 41 | Espanya | Región de Murcia; Alguazas | 3.1 (a i b) | E | SAD9 | Alguazas | 38.0462 | -1.2538 | ESAMUR | Millora de la qualitat de sortida de l'aigua de l'EDAR per a ús dins la propia EDAR i reg de zones agrícoles pròximes a l'EDAR. | Comunidad de regantes Heredamiento de Agua de Alguazas y Agrícola El Palmito | FiQu > COFO > MeF > UV | 36000 | 2013 | en funcionament | EDAR Urbana
CWP | 86 | EDAR La Aljorra | Funcionament | 42 | Espanya | Murcia | 5.4 | E | SAD11 | La Aljorra | 37.6881 | -1.0536 | ESAMUR | Tractament de les aigües residuals de la població de la Aljorra i posterior millora dels recursos hídrics de la Mar Menor. | Ayto de La Aljorra; Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Rambla de Miranda | RSF > UV | 9600 | 2008 | en funcionament | EDAR Urbana
CWP | 87 | EDAR Villas de Nuestra Señora de la Asunción | Funcionament | 43; 44; 45; 46 | Mèxic | Aguascalientes | 5.2 | E | SAD11 | Nuestra Señora de la Asunción | 21.9196 | -102.2743 | INAGUA | Millora de la qualitat de sortida de l'EDAR de Villas de Nuestra Señora de la Asunción previ al tractament de regeneració amb membranes de UF i OI per posterior injecció a l'Aqüifer de Aguascalientes i alleujar així la sobreexplotació que pateix. | Ajuntament d'Aguascalientes | MeF | 4320 | 2015 | en funcionament | EDAR Urbana
CWP | 88 | EDAR Ourense | Funcionament | 47; 48; 49 | Espanya | Galicia; Ourense | 5.4 | E | SAD11 | Ourense | 42.3489 | -7.9058 | ACUAES | Millora de la qualitat de sortida de l'aigua de l'EDAR per a ús dins la propia EDAR i la recuperació ambiental i paissatgística del marge esquerra del riu Miño. Reg de zones verdes dins la pròpia EDAR, usos d'aigua de serveis dins la propia EDAR, reg de zones verdes urbanes i sistemes contraincendis. | EDAR de Ourense; Ayuntamiento Ourense | MeF > UV | 114240 | 2015 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 89 | Glenelg GARWS | Funcionament | 50 | Austràlia | Glenelg–Adelaide | 1.2 |  | SAD2 | Adelaide | -34.962 | 138.5105 | SUEZ | Millora de la qualitat de la sortida de l'EDAR de Glenelg per a ús en l'aeroport d'Adelaida, districte central de negocis i subministrar aigua al parc d'Adelaide. | Aeroport d'Adelaide, parcs (Ajuntament), districte de negocis | F> UF> UV >Cl2 | 35000 | 2009 | en funcionament | EDAR Urbana | Filtre 200 micres (model Amiad ABF15000; 200 µm),UF (8xSiemens Memcor L20V, 0,04 µm), dues etapes de radiació UV (12xWedeco LBX1000) i cloració (NaClO)
CETAQUA | 90 | Bolivar DAFF | Funcionament |  | Austràlia |  |  |  |  | Adelaide | -34.7702 | 138.5844 | SUEZ |  |  | UF > UV > Cl2 | 100000 | 2004 |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 91 | Aldinga SURS | Funcionament | 50 | Austràlia | Christies Beach-Aldinga-Adelaide | 1.1 |  | SAD7 | Adelaide | -35.2889 | 138.4807 | SUEZ | Millora de la qualitat de sortida de l'EDAR de Christies Beach, per a ús residencial del subusbi metropolità Seaford Meadows (unes 8.000 vivendes). | Vivendes suburbi Seaford Meadows | F> UF> UV >Cl2 | 2000 | 2010 | en funcionament | EDAR Urbana | Filtre 200 micres (model Amiad ABF15000), UF (3× Siemens Memcor L20V, 0.04 µm), dues etapes de desinfecció amb radiació UV (3×Wedeco LBX1000) i cloració (NaClO)
CETAQUA | 92 | Christies Beach | Funcionament | 50 | Austràlia | Christies Neach-Adelaide | 1.1 |  | SAD7 | Adelaide | -35.1267 | 138.4724 | SUEZ | Reduir les càrregues contaminants al golf adjacent St Vincent i aportar aigua reciclada al projecte SURP Aldinga (ús urbà). | Vivendes suburbi Seaford Meadows | MBR> UV | 25000 | 2012 | en funcionament | EDAR Urbana | MBR (GE Zenon ZeeWeedZW-500d-48E; 0.04 µm) i desinfecció radiació UV (6×Calgon, C3 500D)
CETAQUA | 93 | KIWS Kooragang Industrial Water Scheme | Funcionament | 51;52 | Austràlia | Mayfield West-New South Wales | 3.1 (a i b) |  | SAD9 | Mayfield West | -32.8796 | 151.72 | SUEZ | Millorar la qualitat del efluent de l'EDAR de Shortland a través d'una planta de tractament terciari situada a Mayfield West, per subministrar aigua reciclada per a ús indústrial a Orica (Illa Koogarang) i així garantir el subministrament d'aigua potable de la regió. | Orica (Illa Kooragang) | UF > RO | 9000 | 2014 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 94 | Boneo WRP | Funcionament |  | Austràlia |  |  |  |  | Boneo | -38.409 | 144.883 | SUEZ | Crop irrigation |  | MF > RO > Cl2 | 16000 |  |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 95 | La Farfana | Funcionament | 53; 54 | Xile | La Farfana, al nord-oest de Maipú |  |  |  | Santiago | -33.4621 | -70.7833 | SUEZ | EDAR per tractar les aigües residuals del voltant del 50%(3.294.000 habitants) de la població total de Santiago. Amb desinfecció per cumplir la legislació de descarrega a cossos superficials sense dilució (D.S. N°90/2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia) | Ambiental, Agrícola | Cl2 | 145000 | 2003 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 96 | Mapocho-Trebal | Funcionament | 54 | Xile | El Trebal- sur de Santiago |  |  |  | Santiago | -33.5409 | -70.8349 | SUEZ | Tractament de l'aigua residual d'aproximadament un 20% de la població de la zona sud de Santiago. Reutilització per a un ús ambiental i agrícola. | Ambiental, Agrícola | Cl2 | 16000 | 2001 |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 97 | Chongqing Tangjiatuo | Funcionament | 55 | Xina | Three Gorges Reservoir area-Chongqing | 1.1 |  | SAD7 | Chongqing | 29.5662 | 106.5324 | SUEZ | Tractar l'aigua residual d'1 milió d'habitants. Tractament terciari per a regar, netejar acrreteres i aplicacions en la propia planta (96% d'estalvi d'aigua en tota la planta). |  |  | 400000 | 2007 (SUEZ) | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 98 | Nanjing City North | Funcionament |  | Xina |  |  |  |  | Nanjing | 31.9689 | 118.6188 | SUEZ |  |  |  | 300000 | 2014 |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 99 | Agde | Funcionament | 56 | França | Cap d'Agde-França | 4.1 |  | SAD2 | Agde | 43.2961 | 3.4658 | SUEZ | Tractament terciari per regar el camp de golf de Cap d'Agde amb aigua regenerada i axí lluitar contra l'escassetat d'aigua potable que la zona pateix al estiu (turisme). | Recreatiu | UF > Cl2 | 40000 | 2010 | en funcionament | EDAR Urbana | Estacionalitat: 250.000 turistes/dia durant l'estiu
CETAQUA | 100 | Bora-Bora | Funcionament | 57 | França | Bora-Bora | 1.1 |  | SAD1 | French Polynesia | -16.4998 | -151.7404 | SUEZ | Reciclar aigua per cobrir la demanda d'aigua dels hotels de luxe de la zona en la seva totalitat. L'objectiu es reduir la demanda d'aigua potable per garantir la seva disponibilitat tot l'any. | Hotels | UF > Cl2 | 600 | 2005 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 101 | Dr Sen Nursing Home Nalla | Funcionament | 58;59 | India | Dr. Sen Nursing Home drain- Delhi | 3.1 (a i b) |  | SAD9 | Delhi | 28.6345 | 77.2462 | SUEZ | Planta dissenyada per tractar uns 60-70 MLD. S'utilitza part del efluent tractat per a subministrar aigua a la central elèctrica de Pragati. | Central elèctrica | Biof | 10000 | 2003 | en funcionament | EDAR Urbana | Biofiltració en dues etapes (tecnologia BIOFOR)
CETAQUA | 102 | Delhi Gate Nallah Phase I | Funcionament | 59; 60 | India | Delhi | 3.1 (a i b) |  | SAD9 | Delhi | 28.6059 | 77.3271 | SUEZ | Evitar la contaminació del riu Yamuna. Es tracta amb un terciari amb biofiltres (Biofor) i subministra una part del efluent a la central elèctrica Pragati. | Central elèctrica, Riu | Biof | 10000 | 2015 | en funcionament | EDAR Urbana | Biofiltració (tecnologia BIOFOR)
CETAQUA | 103 | Delhi Gate Nallah Phase 2 | Funcionament |  | India |  | 3.1 (a i b) |  | SAD9 | Delhi | 28.6059 | 77.3271 | SUEZ |  |  | UF > Cl2 | 68000 |  |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 104 | Rithala | Funcionament | 61 | India | Rithala-Delhi |  |  |  | Delhi | 28.7249 | 77.1049 | SUEZ | Utilitzar tecnologies eficients per tractar l'aigua residual i convertir els contaminants disponibles en una font d'energia no convencional. |  | Biof | 182000 | 2002 | en funcionament | EDAR Urbana | LOPAC bio-filtres (62 m2)
CETAQUA | 105 | Okhla | Funcionament | 59;62 | India | Okhla |  |  |  | Delhi | 28.5495 | 77.2816 | SUEZ | Reduir la contaminació del riu Yamuna i per a usos agrícoles. | Agricultura i ús de per la planta | Cl2 | 136000 | 2011 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 106 | Bina Refinery | Funcionament | 63 | India | Bina, Madhya Pradesh | 3.1 (a i b) |  | SAD9 | Bina | 24.2528 | 78.1591 | SUEZ | Tractar l'efluent de la refineria de petroli Bharat Petroleoum Corporation Ltd (BPCL). Reutilitzar el liquid tractat en la mateixa planta. | Industria | DAF> AOP> SBR> MBR | 9000 | 2008 | en funcionament | Tract. Industrial
CETAQUA | 107 | Bhathinda Refinery | Funcionament | 64 | India | Bhatinda, Punjab | 3.1 (a i b) |  | SAD9 | Bhatinda | 29.9246 | 74.9593 | SUEZ | Tractar l'efluent d'una refineria de petroli. Reutilitzar l'aigua tractada a la mateixa industria. | Industria | SBR> MBR> VocT | 12000 | 2011 | en funcionament | Tract. Industrial
CETAQUA | 108 | Colaba | Funcionament | 65;66 | India | Colaba, Mumbai |  |  |  | Mumbai | 18.9077 | 72.8179 | SUEZ | Tractar part de l'aigua residual de Mumbai. Obtenir aigua de suficient qualitat per una possible reutilització. | Possible reutilització | F> Cl2 | 37000 | 2019 | en funcionament | EDAR Urbana | Filtres de disc (DynaDisc microscreens)
CETAQUA | 109 | Cubbon Park | Funcionament | 67;68 | India | Cubbon Park |  |  |  | Bangalore | 12.9707 | 77.5914 | SUEZ | Per a usos de reg. | Agricultura | MBR> UF> AOP> GAC | 4000 | 2004 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 110 | Vrishabhavathi Valley | Funcionament | 69;70 | India | Vrishabhavathi Valley, Mysore Road | 5.4 |  | SAD11 | Bangalore | 12.9345 | 77.5194 | SUEZ | Tractament terciari que rep l'efluent d'una EDAR (cabal constant). Es bombeja l'aigua tractada a Tavarekere (23 km de distància) | Ambiental | Biof> F > Cl2 | 60000 | 2000 | en funcionament | EDAR Urbana | Filtre és de tipologia FLOPAC
CETAQUA | 111 | K&C Valley | Funcionament |  | India |  |  |  |  | Bangalore | 12.9481 | 77.6689 | SUEZ |  |  | FiQu> MeF | 30000 |  |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 112 | Raja Canal | Funcionament | 71 | India | Bangalore |  |  |  | Bangalore | 12.9364 | 77.5213 | SUEZ |  |  | FiQu> UF> Cl2 | 40000 | 2003 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 113 | Raja Canal TTP | Funcionament |  | India |  |  |  |  | Bangalore | 12.9364 | 77.5213 | SUEZ |  |  | F | 40000 |  |  | EDAR Urbana | Filtres Biofor per filtrar N i C
CETAQUA | 114 | LALBAGH | Funcionament |  | India |  |  |  |  | Bangalore | 12.9183 | 77.8331 | SUEZ |  |  |  | 1500 |  |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 115 | As Samra | Funcionament | 72;73 | Jordània | Jordania |  |  |  | Samra | 32.1486 | 36.17 | SUEZ | Reutilització per agricultura | Agricultura | FiQu> Bio> Cl2 | 364000 | 2008 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 116 | Tangamanga | Funcionament | 74;75 | Mèxic | San Luis de Potosi | 1.2 |  | SAD2 | Mexico | 22.1341 | -100.9928 | SUEZ | Reutilització per al reg del parc | Reg de parcs i jardins | Bio> Cl2 | 46000 | 1999 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 117 | Ciudad Juarez | Funcionament | 76 | Mèxic | Ciudad Juarez-Chihuahua |  |  |  | Ciudad Juarez | 31.5525 | -106.2657 | SUEZ | Evitar la contaminació de canals agrícoles amb aigües residuals. L'aigua regenerada s'utilitzarà per ús agrícola. | Agricultura | FiQu> Cl2 | 311000 | 2009 |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 118 | Tijuana | Funcionament |  | Mèxic |  |  |  |  | Tijuana | 32.541 | -117.061 | SUEZ |  |  | MeF> Cl2 | 67000 | 2011 |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 119 | San Luis Potosi | Funcionament |  | Mèxic |  |  |  |  | San Luis Potosi | 22.1227 | -100.8785 | SUEZ |  |  | FiQu > Cl2 | 91000 |  |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 120 | Norte Culiacan | Funcionament |  | Mèxic |  |  |  |  | Sinaloa | 24.8174 | -107.5287 | SUEZ |  |  | FiQu | 146000 | 2002 |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 121 | Chihuahua Norte | Funcionament |  | Mèxic |  |  |  |  | Chihuahua | 28.6973 | -106.081 | SUEZ |  |  | Cl2 | 1500 | 1995 |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 122 | Chihuahua | Funcionament |  | Mèxic |  |  |  |  | Chihuahua | 28.5918 | -106.1378 | SUEZ |  |  | Cl2 | 500 | 2006 |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 123 | Al Amerat | Funcionament | 88; 89 | Oman | Al Amerat |  |  |  | Al Amerat | 23.4765 | 58.5096 | SUEZ | Reciclar aigua per a l'agricultura | Agricultura | MBR | 36000 | 2020 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 124 | Doha North | Funcionament | 90; 91 | Qatar | Doha |  |  |  | Doha | 25.4471 | 51.2935 | SUEZ | Reutilització en agricultura i usos urbans | Agricultura, usos urbans | MeF> UF> UV | 244000 | 2015 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 125 | Lusail | Funcionament | 92 | Qatar | Doha | 1.2 |  | SAD2 | Lusail | 25.4263 | 51.4018 | SUEZ | Mantenir espais verds enmig de zones desèrtiques (Illa artificial Pearl Island) | Usos urbans | MBR> UF | 60000 | 2013 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 126 | Al Ghazal PTP-SBR | Funcionament |  | Qatar |  |  |  |  | Al Ghazal | 25.2131 | 51.3234 | SUEZ |  |  | MeF> UF> Cl2 | 440 |  |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 127 | Shahaniyaah PTP | Funcionament |  | Qatar |  |  |  |  | Shahaniyaah | 25.3442 | 51.2293 | SUEZ |  |  |  | 1350 | 2012 |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 128 | Rincón de León | Funcionament | 79 | Espanya | Rincón de León |  |  |  | Alicante | 38.3355 | -0.52294 | SUEZ | Reutilització de l'aigua regenerada per a ús agrícola | Agricultura | FiQu> DeL> UF> RO | 38000 | 2007 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 129 | Barranco Seco | Funcionament | 80; 81 | Espanya | Barranco Seco, Las Palmas |  |  |  | Canary islands | 28.0884 | -15.4267 | SUEZ | Reutilització per a ús agrícola | Agricultura | MeF> UF> EDR | 12000 | 2002 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 130 | Sant Feliu | Funcionament | 83 | Espanya | Sant Feliu de Llobregat |  |  |  | Barcelona | 41.3807 | 2.0322 | SUEZ | Reutilització ús agrícola i ambiental | Agricultura i ambiental | Floc> MeF> UV | 7200 | 2009 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 131 | Sabadell (EDAR Riu Sec) | Funcionament | 84 | Espanya | Sabadell, | 1.2 |  | SAD2 | Barcelona | 41.5167 | 2.1023 | SUEZ | EDAR Riu Sec, reutilització per a diferents usos urbans. | Usos urbans | MBR | 2400 | 2010 | en funcionament | EDAR Urbana
CETAQUA | 132 | Burbank | Funcionament |  | EEUU |  |  |  |  | Burbank, CA | 34.2187 | -118.5186 | SUEZ |  |  |  | 32500 |  |  | EDAR Urbana
CETAQUA | 133 | West Basin | Funcionament |  | EEUU |  | 3.2 |  | Altres | Los Angeles, CA | 33.9092 | -118.3916 | SUEZ |  |  | FiQu> MeF> Cl2> UF> RO> UV> AOP> Cl2 | 166000 | 1992 |  | EDAR Urbana
ACA | 134 | ERA Les Cases d'Alcanar | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 5.4 | E | SAD11 |  | 40.5569 | 0.53059 | Consell Comarcal del Montsià |  |  | MeF + UV | n.a. | 1993 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 135 | ERA Blanes | Funcionament | info ACA | Espanya | [5 empty] | 41.6729 | 2.7622 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | COFO > MeF > UV > Cl2 | 15000 | 2002 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 136 | ERA Cadaqués | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 1.2 | E | SAD8 |  | 42.2883 | 3.2713 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | MeF > UV > Cl | 600 | 2001 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 137 | ERA Castell-Platja d'Aro | Funcionament | info ACA | Espanya | [5 empty] | 41.8083 | 3.0296 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | MeF > UV > Cl | 14400 | 1989 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 138 | ERA de Colera | Funcionament | info ACA | Espanya | [5 empty] | 42.403 | 3.1557 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | MeF > UV > Cl | 360 | 1997 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 139 | ERA d'Empuriabrava | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 5.4 | E | SAD11 |  | 42.2445 | 3.1037 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | CWT | 8750 | 1997 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 140 | ERA de l'Escala | Funcionament | info ACA | Espanya | [5 empty] | 42.1007 | 3.1 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | MeF > UV > Cl | n.a. | 2014 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 141 | ERA de Gavà-Viladecans | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 5.4 | E | SAD11 |  | 41.2767 | 2.0418 | Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) |  |  | FSMB > Cl2 | 43000 | 2006 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 142 | ERA de Granollers | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 5.4 | E | SAD11 |  | 41.5677 | 2.2713 | Consorci Besòs Tordera |  |  | CWT | n.a. | n.a. | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 143 | ERA de Llançà | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 5.4 | E | SAD11 |  | 42.3763 | 3.1485 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | MeF > UV > Cl | 600 | 2008 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 144 | ERA de Lloret de Mar | Funcionament | info ACA | Espanya | [5 empty] | 41.7151 | 2.8225 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | COFO > MeF > UV | 25000 | 1994 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 145 | ERA de Montcada | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 5.4 | E | SAD11 |  | 41.4749 | 2.1922 | Consorci Besòs Tordera |  |  | CWT | 72500 | 2006 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 146 | ERA de Palamós | Funcionament | info ACA | Espanya | [5 empty] | 41.8782 | 3.1463 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | Cl2 | 360 | 2005 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 147 | ERA de Palau Saveerdera | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 5.4 | E | SAD11 |  | 42.3021 | 3.1299 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | CWT | n.a. | n.a. | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 148 | ERA de Pals | Funcionament | info ACA | Espanya | [5 empty] | 41.9922 | 3.1638 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | Cl | 2400 | 2000 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 149 | ERA de Piera | Funcionament | info ACA | Espanya | [5 empty] | 41.4992 | 1.7251 | Agència Catalana de l'Aigua (ACA) |  |  | SAT | n.a. | n.a. | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 150 | ERA de Pont de Vilomara | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 5.4 | E | SAD11 |  | 41.6934 | 1.8707 | Agència Catalana de l'Aigua (ACA) |  |  | UV | n.a. | n.a. | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 151 | ERA del Port de la Selva | Funcionament | info ACA | Espanya | [5 empty] | 42.3483 | 3.2007 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | MeF > UV | 600 | 2001 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 152 | ERA de Portbou | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 1.2 | E | SAD8 |  | 42.4411 | 3.1561 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | MeF > UV > Cl2 | 360 | 2002 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 153 | ERA del Prat del Llobregat | Funcionament | info ACA | Espanya | [5 empty] | 41.3126 | 2.1262 | Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) |  |  | FiQu > MeF > UV > Cl2 | 302400 | 2006 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 154 | ERA de Roses | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 1.2 | E | SAD8 |  | 42.294 | 3.0792 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | MeF > UV > Cl2 | 600 | 2008 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 155 | ERA de Sant Carles de la Ràpita | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 5.4 | E | SAD11 |  | 40.6285 | 0.62183 | Consell Comarcal del Montsià |  |  | COFO > MeF > UV | n.a. | n.a. | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 156 | ERA de Sant Feliu de Guíxols | Funcionament | info ACA | Espanya | [5 empty] | 41.8082 | 3.0296 | Agència Catalana de l'Aigua (ACA) |  |  | MeF > Cl2 | 72000 | 2006 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 157 | ERA de Sils-Vidreres | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 5.4 | E | SAD11 |  | 41.8001 | 2.7519 | Agència Catalana de l'Aigua (ACA) |  |  | CWT | 3100 | 2006 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 158 | Sistema Tarragona-Vila Seca-Salou | Funcionament | info ACA; 10 | Espanya | [5 empty] | 41.0982 | 1.1903 | Agència Catalana de l'Aigua (ACA) | Estudi pilot per incrementar disponiblitat d'aigua a partir del tractament de l'aigua residual de la nova planta WWTP industrial | AITASA | FiQu > MeF > Cl2 | 16500 | 2006 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 159 | Sistema Tarragona-Vila Seca-Salou | Funcionament | info ACA; 10 | Espanya |  | 3.1 (a i b) | E | SAD9 |  | 41.0982 | 1.1903 | Agència Catalana de l'Aigua (ACA) | Estudi pilot per incrementar disponiblitat d'aigua a partir del tractament de l'aigua residual de la nova planta WWTP industrial | AITASA | FiQu > MeF > Cl2 > RO | n.a. | 2013 | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 160 | ERA Torroella de Montgrí-L'Estartit | Funcionament | info ACA | Espanya | [5 empty] | 42.0303 | 3.1582 | Consorci de la Costa Brava (CCB) |  |  | MeF > UV > Cl | 1000 | n.a. | en funcionament | EDAR Urbana | No
ACA | 161 | ERA de Tossa de Mar | Proves | info ACA; 9 | Espanya | [5 empty] | 41.7321 | 2.9226 | Consorci de la Costa Brava (CCB) | Estudi pilot per incrementar disponiblitat d'aigua | Ajuntament Tossa de Mar | COFO > MeF > UV > Cl2 | 17500 | 2020 | 2022 | Demostrativa R+D | No
ACA | 162 | ERA del Vendrell | Funcionament | info ACA | Espanya |  | 5.4 | E | SAD11 |  | 41.2557 | 1.536 | Agència Catalana de l'Aigua (ACA) |  |  | COFO > MeF > UV > Cl2 | n.a. | n.a. | en funcionament | EDAR Urbana | No
Note on E10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No he pogut verificar que funcioni encara
Note on I11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Té diversos usos finals: Agricultura, Industrial i Recàrrega d'Aquífer
Note on I26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Camps de golf Parcs i jardins Clients comercials i industrials
Note on I33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: used for landscape and agricultural irrigation, and for industrial and commercial needs
Note on I47: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltaria més informació per posar-la en una categoria agrícola Respuesta: No n'estic segura de que sigui la 6, però no encaixa en cap altra categoria...
Note on I54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: també 1.2
Note on K54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SAD7
Note on K62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SAD7

## Llegenda tractaments
LLEGENDA DE TRACTAMENTS |  | CODIS D'ÚS SEGONS RD1620/2007 |  |  | CODIS D'ÚS SEGONS UE2020/741
ACRÒNIM | TRACTAMENT | Codi | Ús segons normativa |  | Codi | Ús segons normativa Europea
AlF | Eliminació d'algues per flotació | 1.1 | a) Riego de jardines privados b) Descarga de aparatos sanitarios. |  | A | Todos los cultivos de alimentos que se consumen crudos en los que la parte comestible está en contacto directo con las aguas regeneradas y los tubérculos que se consumen crudos (todos los métodos de riego).
AOP | Procès d'oxidació avançada | 1.2 | a) Riego de zonas verdes urbanas (parques, campos deportivos y similares). b) Baldeo de calles. c) Sistemas contra incendios. d) Lavado industrial de vehículos. |  | B | Los cultivos de alimentos que se consumen crudos cuando la parte comestible se produce por encima del nivel del suelo y no está en contacto directo con las aguas regeneradas, los cultivos de alimentos transformados y los cultivos no alimenticios, incluidos los cultivos utilizados para alimentar a animales productores de carne o leche (todos los métodos de riego).
BAC | Carbó actiu biológic | 2.1 | a) Riego de cultivos con sistema de aplicación del agua que permita el contacto directo del agua regenerada con las partes comestibles para alimentación humana en fresco. |  | C | Los cultivos de alimentos que se consumen crudos cuando la parte comestible se produce por encima del nivel del suelo y no está en contacto directo con las aguas regeneradas, los cultivos de alimentos transformados y los cultivos no alimenticios, incluidos los cultivos utilizados para alimentar a animales productores de carne o leche (riego por goteo u otro método de riego que evite el contacto directo con la parte comestible del cultivo.
BMF | Filtració en medi de barreja "Blending media filtration" | 2.2 | a) Riego de productos para consumo humano con sistema de aplicación de agua que no evita el contacto directo del agua regenerada con las partes comestibles, pero el consumo no es en fresco sino con un tratamiento industrial posterior. b) Riego de pastos para consumo de animales productores de leche o carne. c) Acuicultura. |  | D | Cultivos destinados a la industria y a la producción de energía y de semillas (incluye todos los métodos de riego).
Bio | Tractament biològic | 2.3 | a) Riego localizado de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana. b) Riego de cultivos de flores ornamentales, viveros, invernaderos sin contacto directo del agua regenerada con las producciones. c) Riego de cultivos industriales no alimentarios, viveros, forrajes ensilados, cereales y semillas oleaginosas. |  | E | Otros usos | no inclosa a la normativa
Biof | Biofiltració | 3.1 | a) Aguas de proceso y limpieza excepto en la industria alimentaria. b) Otros usos industriales. |  | F | Usos pre-potables | no inclosa a la normativa
CAS | ? | 3.1 | c) Aguas de proceso y limpieza para uso en la industria alimentaria
Cl2 | Cloració | 3.2 | a) Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
ClNh | Cloraminació | 4.1 | a) Riego de campos de golf.
ClQ | Clarificació química | 4.2 | a) Estanques, masas de agua y caudales circulantes ornamentales, en los que está impedido el acceso del público al agua.
CMS | Ceramic Membrane Solutions | 5.1 | a) Recarga de acuíferos por percolacion localizada a través del terreno.
COFO | Coagulació / Floculació | 5.2 | a) Recarga de acuíferos por inyección directa
CPR | Eliminació química del fósfor | 5.3 | a) Riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no accesibles al público. b) Silvicultura.
CWT | Constructed Wetland | 5.4 | a) Otros usos ambientales (mantenimiento de humedales, caudales mínimos y similares).
DAF | Flotació sistema DAF | 6 | Usos pre-potables | no inclosa a la normativa
DeL | Decantació lamelar
DS | Desinfecció Solar
D | Desinfecció | CODIS D'ÚS SEGONS EL SAD SUGGEREIX
ECD | Evaporation-Condensation Desalination | Codi | Significat
EDR | Electodiàlisis reversa | SAD1 | Reg de Jardins
F | Filtració | SAD2 | Reg de zones Verdes
FiQu | Tractament fisicoquímic | SAD3 | Reg de cultius no destinats a l'alimentació
Floc | Floculació | SAD4 | Reg de cultius alimentaris on l'aigua està en contacte directe amb l'aliment.
FSMB | Flat-Sheet Membrane Bioreactor | SAD5 | Reg de cultius alimentaris on l'aigua no està en contacte directe amb l'aliment.
GAC | Carbó actiu granular | SAD6 | Reg de cultius alimentaris on l'aigua no està en contacte directe amb l'aliment. En aquest cas, el reg es fa per sistema de goteig.
Lap | Aplicació en sól "Land application" | SAD7 | Descàrrega de WCs
LiS | Tractament Lime softening | SAD8 | Neteja de carrers
MBR | Bioreactor de membrana | SAD9 | Aigües per neteja industrial (s'exclou la indùstria alimentaria).
MeF | Filtre de mitjans | SAD10 | Aigües per neteja industrial (exclusivament en indùstria alimentaria).
MiF | Microfiltració | SAD11 | Aiguamolls i cabals mínims
NF | Nanofiltració | SAD12 | Consum humà
NEU | Neutralització acid-base | Altres | Quan els usos es detallen segons casos o normatives diverses
O3 | Ozonació
PAC | Carbó actiu en pols
RBF | Filtració en llera de riu
RO | Osmosis Inversa
RSF | Filtre ràpid de sorra
SAT | Filtració en sól-aquífer
SBR | Tecnologia Sequencing Batch Reactor
UF | Ultrafiltració
UV | UV Disinfection
VocT | Tractament de compostor orgànics volàtils

## Bibliografia
Referència | Documentació
1 | https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/potable-reuse-guidelines/en/
2 | https://www3.epa.gov/region1/npdes/merrimackstation/pdfs/ar/AR-1530.pdf
3 | https://19january2017snapshot.epa.gov/www3/region9/water/groundwater/gwswp-forum/files/Johnson-RecycledWater-RechargeEpaMay2009.pdf
4 | https://www.ocwd.com/media/2451/water-factory-21-brochure.pdf
5 | https://www.veolia.com/en/our-customers/achievements/windhoek-municipality-namibia
6 | https://www.ocwd.com/gwrs/
7 | GWI Desalination & Reuse (2017)
8 | Milestones in Water Reuse (2013) GWI
9 | www.nextgenwater.eu
10 | www.ultimatewater.eu
11 | https://www.hydrousa.org/
12 | https://integroil.eu/
13 | https://afterlife-project.eu/
14 | https://www.improvedwater.eu/
15 | https://lifegreensewer.com/acciones/?lang=es
16 | https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6784
17 | http://rewatch.eu/
18 | http://demoware.ctm.com.es/en
19 | http://www.ecorkwaste.eu/
20 | https://life-intext.eu/
21 | platform.bluengin.com
22 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/documents/20143/638545/La+Gavia.pdf/b6cb695a-6d07-1942-bda1-0ad41857901b?t=1556626854529
23 | https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agua/DeInformacionsobreAgua/EstacionesRegeneradoras/Montaje_Gavia_HD_V6B_2.mp4
24 | http://www.epsar.gva.es/instalaciones/edar.aspx?id=1067
25 | http://www.pesa-ma.com/es/solucion/reutilizacion-de-aguas-depuradas-de-la-edar-de-sueca-valencia-espana
26 | https://www.youtube.com/watch?v=8h_rLStQ0Tw
27 | https://urbanismo.elejido.es/index.php/component/content/article?id=70:baja-de-vados&catid=21
28 | http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/referencia/Diputacion+Provincial+de+Almeria+DPInfraestructura+Dp-INFRA-edaradra
29 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/documents/20143/638545/Arroyo+del+Soto.pdf/78b5c730-c9c3-be74-6351-ffaf53a2e718?t=1556621449792
30 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/documents/20143/638545/Torrej%C3%B3n+de+Ardoz.pdf/6bd836b4-66ba-7254-ae65-83d6095dac64?t=1556624180532
31 | http://www.epsar.gva.es/instalaciones/edar.aspx?id=89
32 | https://www.deisa.es/reutilizacion-de-agua-para-riego-de-campos-de-golf-en-la-roca-del-valles-barcelona/
33 | https://consorcioaa.com/saneamiento/ria-del-eo/
34 | https://www.sitra.es/blog/2019/11/14/sitra-inicia-el-mantenimiento-y-explotacion-de-la-estacion-depuradora-de-aguas-residuales-de-un-parque-tematico-en-toledo/
35 | https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/sitra-inicia-la-om-de-la-estacion-depuradora-de-ag-bHp4
36 | http://www.epsar.gva.es/instalaciones/edar.aspx?id=243
37 | https://besos-tordera.cat/que-fem/sistemes-de-sanejament/sistema-montornes-del-valles/
38 | https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/la-edar-de-alguazas-en-murcia-contara-con-un-prototipo-innovador-que-maximizara-la-pr-A469z
39 | https://www.alguazas.es/index.php?mod=page&id=3101
40 | https://www.esamur.com/mapa-de-edar
41 | https://www.retema.es/noticia/la-edar-de-alguazas-producira-mas-de-un-millon-de-metros-cubicos-de-agua-regenerada-p-vzBqo
42 | http://www.osepsa.es/calidad/wp-content/uploads/2012/09/87-EDAR-de-la-Aljorra.pdf
43 | https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/la-region-de-aguascalientes-en-mexico-se-situa-en-1er-lugar-a-nivel-nacional-en-el-tr-dutC9
44 | http://www.arema.com/es/noticias/entrega-de-la-ptar-y-pozos-de-inyecci%C3%B3n-ptar-villas-de-n%C2%AA-se%C3%B1ora-asunci%C3%B3n
45 | https://docplayer.es/63630859-Ptar-villas-de-nuestra-senora-asuncion-aguascalientes-recarga-artificial-del-acuifero-mediante-pozos-de-inyeccion-y-control-por-piezometros.html
46 | http://www.arema.com/es/noticias/re-ingenier%C3%ADa-de-villas-de-nuestra-se%C3%B1ora-de-la-asunci%C3%B3n
47 | https://www.youtube.com/watch?v=LP7-EL1sSWs
48 | http://www.futurenviro.com/pdf/reportajes-especiales/09-2017/EDAR_Ourense.pdf
49 | https://www.acuaes.com/sites/default/files/actuaciones/publicaciones/folleto_edar_ourense.pdf
50 | http://vuir.vu.edu.au/31875/1/AWRCoE+Centre+Fellowship+Final+Report+(M+Short)-COMPILED.pdf
51 | http://www.wioa.org.au/conference_papers/2015_vic/documents/Kim_Sheree.pdf
52 | https://portal.engineersaustralia.org.au/sites/default/files/events/2015/Site%20Visit%20to%20Mayfield%20Advanced%20Water%20Treatment%20Plant%2026%20May%202015%20final.pdf
53 | https://extension.cchc.cl/datafiles/21155.pdf
54 | http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107940/ramila_j.pdf?sequence=3&isAllowed=y
55 | https://www.suez-asia.com/en-cn/our-offering/success-stories/our-references/chongqing-tangjiatuo-wwtp
56 | https://www.suez.com/en/news/press-releases/cap-d-agde-golf-course-will-water-lawns-by-reusing-treated-water
57 | https://www.mdpi.com/2073-4441/4/1/107/htm
58 | https://www.researchgate.net/publication/269993212_Performance_Evaluation_Of_Sewage_Treatment_Plant_Based_On_Advanced_Aerobic_Biological_Filtration_And_Oxygenated_Reactor_BIOFOR_Technology-_A_Case_Study_Of_Capital_City_-Delhi_India/link/549d46c40cf2d6581ab5ad70/download
59 | https://yamuna-revival.nic.in/wp-content/uploads/2020/01/River-Yamuna-Waste-Water-Management-Plan-in-Delhi-December-2012-CPCB.pdf
60 | https://www.suez.in/en-in/our-offering/success-stories/our-references/delhi-gate-nallah-stp-reducing-water-pollution-creating-value
61 | https://www.suez.in/en-in/our-offering/success-stories/our-references/rithala-plant-first-energy-self-sufficiency-stp-in-india
62 | https://www.suezwaterhandbook.com/processes-and-technologies/treating-municipal-wastewater/examples-of-typical-water-treatment-lines/Okhla-India-wastewater-treatment-plant
63 | https://www.hdo.in/epc/epcWater.html
64 | https://www.hdo.in/epc/epcWater6.html
65 | https://www.youtube.com/watch?v=psWpQYX9bZM
66 | https://www.nordicwater.com/application-area/waste-water/
67 | http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/WW_Recycling_Bangalore_PPT_1.pdf
68 | http://biometrust.blogspot.com/2015/03/visit-to-cubbon-park-sewage-treatment.html
69 | https://www.suez.in/en-in/our-offering/success-stories/our-references/v-valley-stp-creating-value-with-a-commitment
70 | http://www.mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/Bangalore_Reuse_Recycle04.pdf
71 | https://shapoorji.in/business-segments/water-utility-infra/degremont-raja-canal-bangalore/
72 | https://www.suezwaterhandbook.com/case-studies/wastewater-treatment/As-Samra-wastewater-treatment-plant-Jordan
73 | https://www.water-technology.net/projects/as-samra-wastewater-treatment-plant-jordan/
74 | https://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/infraestructurahidraulica/varios/Taller%20Mig/DIP%20INTERAPAS%20(abril-2011)_Parte5.pdf
75 | https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/parque-tangamanga-reutilizara-aguas-residuales-2966882.html
76 | https://www.nadb.org/uploads/files/certprojspabd202009_3120juarez20sur20sur20_wwtp_20certification20doc20_span_.pdf
77 | http://www.futurenviro.com/pdf/reportajes-especiales/06-2018/FuturENVIRO_Water_June_2018_PratDeLlobregat.pdf
78 | https://www.aiguesdebarcelona.cat/documents/42802/0/triptic_EDAR_Baix_Llobregat_32.pdf/152ecfb9-2749-92fb-18eb-99370c0e1501?t=1559311788188
79 | https://docplayer.es/3410091-Tratamiento-terciario-de-las-aguas-de-la-edar-de-rincon-de-leon-alicante.html
80 | http://info.igme.es/SidPDF/123000/574/123574_0000005.pdf
81 | http://www.lis.edu.es/uploads/e5b02385_6173_4d1e_9cc1_5a41bc9677ae.pdf
82 | https://www.ferrovial.com/es-es/negocio/proyectos/depuradora-de-aguas-residuales-edar-gava-viladecans/
83 | https://www.amb.cat/es/web/ecologia/aigua/instalacions-i-equipaments/detall/-/equipament/edar-de-sant-feliu-de-llobregat/274395/11818
84 | https://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/2_sabadell_0.pdf
85 | http://ccbgi.org/docs/jornada_xarxes_aigua_regenerada_2010/03_emacbsa_xarxes_tossa_i_lloret.pdf
86 | http://aca-web.gencat.cat/aca/Geco/perfils-platges/17023B.pdf
87 | https://www.aigues.net/sinergies-aigua-regenerada/
88 | https://www.youtube.com/watch?v=y5awyDVj308
89 | http://www.energyandwateroman.com/downloads/2016/Presentations/Day2/Session%202/New%20folder/Mahmoud%20Abu%20El%20Saud-Designing,%20Constructing,%20Operating%20and%20Maintaining%20an%20effective%20waste%20water%20and%20world%20class%20water%20reuse%20system%20networks%20in%20Oman.pdf
90 | https://www.water-technology.net/projects/doha-north-sewage-treatment-works-dnstw-qatar/
91 | http://hbkcontracting.com/projects/doha-north-sewerage-treatment-plant/
92 | https://www.suezwaterhandbook.com/case-studies/wastewater-treatment/Lusail-wastewater-treatment-plant-Qatar
93 | https://www.sanjoseca.gov/your-government/environment/water-utilities/regional-wastewater-facility/treatment-process
94 | https://www.sanjoseca.gov/your-government/environment/water-utilities/regional-wastewater-facility
95 | https://www.wwdmag.com/plant-profile/edward-c-little-water-recycling-facility
96 | https://www.westbasin.org/water-supplies/recycled-water/facilities/
97 | https://www.wwdmag.com/channel/casestudies/using-water-resources-efficiently
98 | https://www.pinellascounty.org/utilities/PDF/FWRJ_November_2016.pdf
99 | https://www.maser.com.sg/kranji-newater-factory
100 | https://rtk.rjifuture.org/rmp/facility/100000147174
101 | https://ladpw.org/wrd/publication/system/montebello.cfm
102 | http://dpw.lacounty.gov/wmd/Watershed/sg/mp/docs/SGR_MP-Chapter2-3.pdf
103 | https://www.asersagua.es/water-factory-21-una-planta-de-regeneracion-pionera/
104 | https://www.ocwd.com/media/8861/ocwd-technicalbrochure_web-2020.pdf
105 | http://utminers.utep.edu/omwilliamson/hueco_bolson.htm
106 | http://konagua.com/web/portfolio-view/e-d-a-r-de-la-ria-del-eo/
107 | http://northgeorgiawater.org/wp-content/uploads/2016/12/DRAFT-Sections-1-4_July-2016.pdf
108 | https://waterprojectsonline.com/custom_case_study/langford-wtw-2020/
109 | https://waterprojectsonline.com/wp-content/uploads/case_studies/2020/NWL-Langford-WTW-2020.pdf
110 | https://watereuse.org/wp-content/uploads/2018/09/Webcast-Potable-Reuse-Ozone-Biofiltration.pdf
111 | https://www.gwinnettcounty.com/web/gwinnett/departments/water/whatwedo/wastewater/fwaynehillwaterresourcescenter
112 | https://watereuse.org/wp-content/uploads/2019/09/A1.2-Biesemeyer_07.29.2019-Arizona-Water-Reuse.pdf
113 | https://www.wateronline.com/doc/city-of-scottsdale-water-campus-adopted-nanocomposite-ro-membranes-for-indirect-potable-reuse-0001
114 | https://www.scottsdaleaz.gov/water/recycled-water
115 | https://www.scottsdaleaz.gov/Assets/ScottsdaleAZ/Public+Notices/water-public-notice-iip-2021.pdf
116 | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07900627.2020.1858035?journalCode=cijw20
117 | https://www.water-reuse-europe.org/torreele-reuse-scheme-delivers-resilience/#page-content
118 | https://www.iagua.es/noticias/aqualia/aprobada-reutilizacion-agua-regenerada-edar-ejido-riego
119 | https://www.miteco.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/informes-de-viabilidad-de-obras-hidraulicas/informe_viabilidad_1_2_a_reutilizacion_daliasf_tcm30-82813.pdf
120 | https://www.ieua.org/everything-water/groundwater/
121 | https://www.tahal.com/es/project/wastewater-collection-treatment-reuse-system-shafdan-dan-region-2/
122 | https://www.water-technology.net/projects/prairie-waters-project-aurora-colorado-us/
123 | https://www.asce.org/templates/sustainability-profile.aspx?id=24369
124 | http://southplatte.colostate.edu/files/AGWT/Ault.pdf
125 | https://www.pmi.org/learning/library/integrated-program-management-prairie-waters-6193
126 | https://infrastructurenews.co.za/2019/09/20/doing-more-with-wastewater/
127 | https://www.waterworld.com/drinking-water/treatment/article/14070507/potable-reuse-project-case-studies
128 | https://rtk.rjifuture.org/rmp/facility/100000038531
129 | https://www.saws.org/your-water/water-recycling/recycling-centers/
130 | https://www.pinellascounty.org/utilities/educational/pdf/SCB_ResourceBook_2017.pdf
131 | What We do – Clayton County Water Authority (ccwa.us)
132 | WRD Leo J. Vander Lans AWTF ¦ Water Replenishment District of Southern California: Los Angeles groundwater
133 | Recycled Water ¦ IEUA
134 | Facilities ¦ Arapahoe County WWA, CO (acwwa.com)
135 | Water and Sanitation ¦ Beaufort West Municipality
136 | Reuse - CRMWD.ORG
137 | Water Treatment Plant ¦ Big Spring, TX (mybigspring.com)
138 | Other Projects and Programs ¦ Water Replenishment District of Southern California: Los Angeles groundwater (wrd.org)
139 | Groundwater replenishment (watercorporation.com.au)
140 | Water Recycling Treatment Process - San Antonio Water System (saws.org)
141 | Pinellas County Florida - Utilities - South Cross Bayou Water Reclamation Facility
142 | Wastewater Treatment Plants ¦ Bakersfield, CA - Official Website (bakersfieldcity.us)
143 | Bakersfield Wastewater Treatment Plant #3 (kiewit.com)
144 | Michelson Water Recycling Plant (irwd.com)
145 | PUB NEWater
146 | Treatment and Reclamation Facilities (mekorot.co.il)
147 | Sewage treatment process at Western Treatment Plant ¦ Melbourne Water
148 | Eastern Treatment Plant ¦ Melbourne Water
149 | Gibson Island Wastewater Treatment Plant (Department of Environment and Science) (des.qld.gov.au)
150 | Luggage Point Wastewater Treatment Plant (Department of Environment and Science) (des.qld.gov.au)
151 | Bundamba Wastewater Centre (Department of Environment and Science) (des.qld.gov.au)
152 | St Marys Advanced Water Recycling Plant (sydneywater.com.au)
153 | Lahnsteiner, J.; van Rensburg, P. and Esterhuizen J. (2018) Direct potable reuse: A feasible water management option. Journal of Water Reuse and Desalination, vol. 8 (1), p. 14-28
154 | Lefebvre, O. (2018) Beyond NEWater: An insight into Singapore’s water reuse prospects. Current Opinion in Environmental Science & Health, vol. (2), p. 26–31